## 1
附表
专项审计调查发现问题情况（医疗专项）整改情况表
序号 | 报告序号 | 问题类别 | 问题标题 | 责任 单位名称 | 审计发现问题摘要 | 问题金额（万元） | 整改措施 | 整改完成时限 | 整改 类型 | 整改完成情况 | 是否整改完成（是/否）
1 | 三（一）1 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备政府采购程序不符合规定，涉及1902.18万元。 | 市正骨医院 | 一是采购预算编制不科学。市正骨医院2023年将步态分析系统等4台设备纳入专用设备采购预算合计1580万元，实际未编制政府采购预算，组织形式为自行采购，且至审计日仅有1台设备实施采购。 | 1580 | 1.对已采购设备“步态分析仪”经核查，已严格按照政府采购程序执行，采购方式为公开招标；余下3台设备为北峰院区启用提前规划，暂不采购。 2.重新梳理年度设备预算编制流程，制定《设备预算编制管理制度》，充分发挥设备管理委员会职责，强化设备购置前可行性论证、做好效益分析，通过集体决策，提前启动、科学合理编制年度设备购置预算。 3.根据政府采购流程，按照年度设备购置计划分步实施采购，不断提高年度预算执行率。 | 2024年6月30日前 | 立行立改 | 6月11日红头文发布《关于印发<泉州市正骨医院医疗设备采购管理制度><泉州市正骨医院医用耗材采购管理制度>的通知》（泉正骨〔2024〕41号)，完成配套制度《泉州市正骨医院设备预算编制管理制度》制定。 | 是
2 | 三（一）1 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备政府采购程序不符合规定，涉及1902.18万元。 | 市儿童医院 | 二是招投标文件、合同签订约定事项不一致。市儿童医院2022年通过政府采购全自动凝血分析仪，招标文件为预算55万元、1台设备配备相关参数，实际供应商以分项报价0.8万元/台、技术报价1套组合(含2台主设备+1台附属设备)响应招标文件单台设备参数，获得中标并签订合同，与招标文件不一致；市儿童医院2023年通过政府采购全数字高档彩色多普勒超声诊断仪220万元，合同约定设备故障3小时响应、24小时修复，与投标文件约定2小时响应、12小时修复不一致。 | 220.8 | 1.针对响应时间不一致的问题，与供应商签订补充协议，纠正错误响应时间。 2.举一反三，完善合同管理制度。根据市卫健委《关于加强医疗卫生机构合同管理工作的通知》，出台儿童医院合同管理制度，进一步规范合同签订的规范性、合法性，加强对合同中中标单位名称、设备名称、设备数量、单位、单价、总价、售后服务响应等内容信息的审核。 3.组织开展医院内控制度、预算制度、政府采购法律法规等方面的培训学习。 4.定期开展设备采购的院内督导工作。 5.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、2024年6月20日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于印发经济合同管理制度的通知》(泉儿医[2024]41号)已出台，制度中"四、合同订立"中"（四）会签科室职责"中第1点明确规范了合同中中标单位名称、设备名称、设备数量、单位、单价、总价等内容的审核。 2、2024年5月31日已经与启润医疗科技（厦门）有限公司签署售后服务协议，纠正错误响应时间 3、2024年6月6日我院总会计师王立新就医院内控制度做了《公立医院内部控制建设》的培训。 2024年6月14日，邀请财政局专家施宣锚做《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《政府采购政策制度解读》等医院政府采购法律的相关知识规范采购流程培训。 2024年6月14日，邀请第一医院高级会计师黄秋月做《公立医院全面预算管理实践探索》对医院全面预算法律的相关知识规范采购流程培训。 4、制定了《设备采购专项督导方案》，加强对设备采购进行院内督导工作。 | 是
3 | 三（一）1 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备政府采购程序不符合规定，涉及1902.18万元。 | 市皮防院、市儿童医院 | 三是改变政府采购方式实施院内采购。市皮防院2021年采购红蓝光治疗仪21.60万元，原应按当年度对应政府采购预算品目“医用激光仪器及设备”170万元实施采购，实际通过院内询价采购，未执行政府采购程序；市儿童医院2021-2023年通过院内应急流程分别采购强脉冲光治疗仪、组织脱水机、免散瞳眼底照相机3台设备共79.78万元，原应按照当年度对应政府采购预算品目“物理治疗、康复及体育治疗仪设备”730.22万元、“临床检验设备”174万元、“医用光学仪器”309.30万元执行政府采购程序，实际均使用政府采购预算品目“其他医疗设备(应急资金)”实施院内采购。 | 101.38 | 儿童医院：1.重新修订应急采购制度，进一步规范采购行为。 2.加强预算申报工作管理，严格按品目执行采购。 3.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 皮防院：1、制定《泉州市皮肤病防治院货物和服务采购管理规定》（试行）。2、做好政府采购预算和院内采购预算。属于目录内且预算金额达到政府限额标准的进入政府采购流程，未达到限额标准的项目由单位自行采购。 3、加强政府采购政策方面的学习，严格执行政府采购程序及院内采购制定规定。 4.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 儿童医院：2024年7月13日前 皮防院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院：1、2024年6月20日《泉州市妇细保健院儿童医院关于印发应急采购管理制度的通知》（泉儿医[2024]42号）已出台,制度中“四、主要内容”第（二）明确要求按采购品目进行采购。 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于重新修订<医疗设备立项审批及采购管理制度(试行)>的通用》(泉儿医[2024]39号)已出台，制度中"五、年度预算立项申请审批及年度预算编制审批"中第4点，要求按品目分类进行编制。 皮防院：1.制定内部采购制度《泉州市皮肤病防治院货物和服务采购管理规定》（试行），完成定稿。2、在今后年度做好政府采购预算和院内采购预算，正确收集科室数据，合理区分政府采购与院内采购。3.参加内审协会民生医疗领域内部审计专题培训及市直采购管理工作培训会，增强理论知识储备。4.报送调整政府采购预算报告。调减2024年度政府采购预算。 | 儿童医院：是 皮防院：是
4 | 三（一）2 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备院内采购流程不规范，涉及93.06万元。 | 市儿童医院 | 一是采购(中标)公告、合同约定事项不一致。市儿童医院2021年通过院内采购全自动核酸提取仪等3项设备61.96万元，采购公告均未明确采购数量，中标公告采购数量均为1台，实际合同约定采购数量均为2台，与采购公告、中标公告均不一致。 | 61.96 | 1.进一步完善医疗设备采购制度，严格设备采购流程和方式，严把合同签订等关键环节，同时完善医院合同管理制度，加强合同审核工作。 2.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于重新修订<医疗设备立项审批及采购管理制度(试行)>的通用》(泉儿医[2024]39号)已出台，制度中“八、政府采购流程(线上采购)”、“九、自主采购流程(线下采购)”对设备采购的流程和方式做了明确规范。 2、2024年6月20日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于印发经济合同管理制度的通知》(泉儿医[2024]41号)已出台，制度中"四、合同订立"中"（四）会签科室职责"中设备采购流程和方式。 | 是
5 | 三（一）2 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备院内采购流程不规范，涉及93.06万元。 | 市儿童医院 | 二是变更采购方式不符合要求。市儿童医院2021年通过院内采购全自动荧光定量PCR仪等3项设备61.96万元，发布公告采取公开招标方式，实际均调整为议价谈判方式。 |  | 1.进一步完善医疗设备采购制度，严格执行规范的采购方式。 2.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于重新修订<医疗设备立项审批及采购管理制度(试行)>的通用》(泉儿医[2024]39号)已出台，制度中“十、改变采购方式"中明确改变采购方式需重新上会讨论审批。 2、2024年6月14日，邀请财政局专家施宣锚做《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《政府采购政策制度解读》等医院政府采购法律的相关知识规范采购流程培训。 | 是
6 | 三（一）2 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备院内采购流程不规范，涉及93.06万元。 | 市儿童医院 | 三是应标供应商不足三家仍实施采购。市儿童医院2021年通过院内公开招标采购新型冠状病毒核酸快速检测仪等2项设备60万元，实际仅1家供应商应标仍采取议价谈判方式确定该家供应商。 |  | 1.进一步完善医疗设备采购制度，严格设备采购流程和方式。 2.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于重新修订<医疗设备立项审批及采购管理制度(试行)>的通用》(泉儿医[2024]39号)已出台，制度附件5中对医疗设备自主招标采购操作细则，明确了采购流程和方式。 2、2024年6月14日，邀请财政局专家施宣锚做《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《政府采购政策制度解读》等医院政府采购法律的相关知识规范采购流程培训。 | 是
7 | 三（一）2 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备院内采购流程不规范，涉及93.06万元。 | 市皮防院、市儿童医院 | 四是询价采购不规范。市皮防院2021年通过院内询价采购红蓝光治疗仪21.60万元，实际未按照一次报价且报价最低的原则确定供应商；市儿童医院2021年通过院内询价采购专业型智能人体测温双光半球9.50万元，实际询价记录不完整，无询价小组成员及询价结果有关内容，且部分供应商无报价文件。 | 31.1 | 儿童医院： 1.补充完整专业型智能人体测温双光半球询价记录、询价结果有关内容、供应商报价文件等内页资料。 2.进一步完善医疗设备采购制度，完善设备采购流程和方式，进一步规范询价采购的流程，完善内页资料。 3.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 皮防院：1、制定《泉州市皮肤病防治院货物和服务采购管理规定》（试行）。根据以上规定，正确执行院内采购组织形式、采购方式、实施流程、使用管理及权责清单，加强风险控制和跟踪，使之与院内内控制度相符合，确保采购流程过程符合院内询价管理规定。 2.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 儿童医院：2024年7月13日前 皮防院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院：1、2024年5月29日已补充完整专业型智能人体测温双光半球询价记录、询价结果有关内容。 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于重新修订<医疗设备立项审批及采购管理制度(试行)>的通用》(泉儿医[2024]39号)已出台，制度附件5中对医疗设备自主招标采购操作细则，明确了采购流程和方式。 皮防院：制定内部采购制度《泉州市皮肤病防治院货物和服务采购管理规定》（试行），完成定稿。 | 儿童医院：是 皮防院：是
8 | 三（一）3 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备采购合同签订不完善或执行不到位，涉及25555.37万元。 | 晋江市医院 | 一是合同要素不齐全。晋江市医院2021-2023年签订设备采购合同317份24716.36万元，均未约定不良事件处理和责任划分条款，其中2023年4月、6月出现4笔设备发生医疗器械不良事件的情况。 | 24716.36 | 一是落实问题整改。完善设备采购合同要素，明确约定医用设备不良事件处理和责任划分条款，签订合同时各项要素要逐一落实到位。增加如下合同约定条款：①甲方发现使用的医疗器械所发生的导致或者可能导致严重伤害或死亡的医疗器械不良事件，应当填写《可疑医疗器械不良事件报告表》向所在地省医疗器械不良事件监测技术机构报告，并告知乙方。②乙方应当主动与医疗器械生产企业向甲方报告涉及其生产、经营的产品所发生的导致或者可能导致严重伤害或死亡的医疗器械不良事件，对可能存在缺陷的医疗器械进行调查、评估，及时召回存在缺陷的医疗器械。③甲方应当按照规定使用医疗器械，确保治疗过程安全有效。若因医疗器械使用不当或不合规造成病人损害，由甲方承担责任。④医疗器械因产品存在质量缺陷造成病人人身、他人财产损害的，由乙方承担责任。若因此造成医疗事故，甲方已经先行承担赔偿责任，而法院确定伤害是由于医疗器械原因造成的，甲方可以依法向乙方进行追偿。二是规范合同管理。全面梳理合同审批流程，制定出台规范合同管理相关制度，完善合同层层审批机制，确保合同签订时各要素齐全。三是强化合同履约监督。建立合同双重审核机制，每半年要求各科室对正在履行项目合同进行检查，发现问题及时整改。同时，要求财务科在合同履约支付时进行二次审查，确保按合同约定支付。 | 2024年6月30日前 | 立行立改 | 一是重新梳理合同条款要素，将不良事件的处理和责任纳入设备采购合同，严格约定不良事件处理和责任划分条款； 二是严格规范合同审批流程。严格执行合同审批流程，逐层审批，统一管理； 三是严格把关合同履约情况，采购科室完成合同履约情况审查后，财务科室对合同履约情况进行二次审查，确保按合同约定执行。 | 是
9 | 三（一）3 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备采购合同签订不完善或执行不到位，涉及25555.37万元。 | 市皮防院 | 二是未按约定收取履约保证金。市皮防院2022年通过政府采购竞争性谈判方式采购二氧化碳激光治疗机等3台设备，中标价77.60万元，未按合同约定收取保证金3.88万元。 | 77.6 | 1、关于未按合同约定收取保证金3.88万元的问题，对相关工作人进行提醒谈话。2、根据泉州市财政局文件泉财采〔2023〕225号文件和泉政办规（2023〕3号文件重新修定本院采购内控制度，根据项目特点免收履约保证金的按规定执行免收，确实需要收取履约保证金的，按照不高于合同金额的2%收取。 3、进一步完善设备采购合同签订流程、严格按照合同规则执行。 | 2024年6月30日前 | 立行立改 | 6月11日院党支委对相关职能科室及人员进行设备采购与使用管理整改谈话提醒，指出工作中的错误做法，要求相关人员纠正错误，严格执行相关规章制度。 | 是
10 | 三（一）3 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分设备采购合同签订不完善或执行不到位，涉及25555.37万元。 | 晋江市医院 | 三是未严格执行合同约定。晋江市医院2021-2023年采购数字化医用X射线摄像系统等53台设备761.41万元，均未按合同约定日期按时供货，且未按约定收取违约金152.14万元。 | 761.41 | 一是冻结保证金，厘清相关责任。暂时冻结审计所涉的7份53台套设备履约保证金158887.4元，成立由采供科、设备科、财务科及法律顾问组成的专项小组，约谈供应商，逐件逐项分析逾期交货责任，并按合同供货条款约定拟定违约扣罚草案；同时举一反三，对采购合同进行全面梳理，依法依规收回认定责任的违约金。 二是加强业务培训，增强风险意识。邀请专家组织开展合同管理业务培训，不断增强全员合同管理意识和项目管理意识，不断提高工作人员的业务水平，严格执行合同条款，切实增强合同风险防范意识。 三是强化内控，增强合同过程管控。每项合同登记造册，建立完善合同执行进度跟踪、提醒、干预机制，预防合同执行潜在风险，提升项目履约质量。 四是完善监督机制，规范合同执行。对合同执行不到位或验收不符合规定的从严把关，强化履约监管。建立合同双重审核机制，每半年要求各科室对正在履行项目合同进行检查，发现问题及时整改。同时，财务科在合同履约支付时进行二次审查，确保按合同约定支付。 | 2024年6月30日前 | 立行立改 | 目前收回违约金48.6323万元。一是冻结7份53台套设备履约保证金15.89万元； 二是组建由法顾、采供、总会计师等组成的专项小组，对审计所涉合同执行过程的延期交付原因进行逐件逐项分析，明确原因，确定责任比例； 三是约谈有关供应商，协商确定逾期责任比例并明确应扣罚金额，现已召开协商会7场，初步认定处罚金额48.6323万元，其中罚金方式22.6323万元，设备延保方式25.9万元； 四是强化内控，加强合同执行过程管控，确保每份合同均按医院合同审批流程执行并登记造册； 五是建立项目进度超时预警提醒机制，采供科联合项目管理科室对合同执行进度、质量进行跟踪、督促，确保按合同履约； 六是严格把关合同履约情况，采购科室完成合同履约情况审查后，财务科室对合同履约情况进行二次审查，确保按合同约定执行。 | 是
11 | 三（一）4 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分医用设备使用管理亟待加强。 | 市儿童医院 | 一是设备资产未按要求验收登记。市儿童医院2021-2023年采购185项医用设备6768.52万元，入库时间均早于验收时间，采购30项设备490.54万元，已签订合同、办理入库手续，但至审计日尚未验收；抽查盘点市儿童医院2021-2023年度采购设备100台，发现84台标签信息不完整，未包括设备规格型号、价值等信息，16台未张贴固定资产标签。 | 非计量金额 | 1.完成30项未验收设备的验收手续。 2.补充完整84台设备的设备规格型号、价值等标签信息，以及张贴16台设备的固定资产标签。 3.重新规范制作固定资产标签，并要求各科室领取相对应标签，并张贴至相对应的设备上。 4.举一反三，全面排查医院设备资产验收登记、设备标签情况，并及时完善。 5.重修修订《医用设备资产管理制度（试行）》，规范设备资产验收登记流程，明确设备先验收，再入库的程序，确保按时完成设备验收入库手续。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、截止2024年6月17日，已完成全部30项未验收设备的验收手续。 2、2024年6月5日前已补充完整全院设备规格型号，价值等标签信息，并张贴到相应设备上。 3、2024年6月18日《泉州市妇幼保健院•儿童医院关于修订医疗设备资产管理制度( 试行)》的通知》（泉儿医[2024]38号）已出台，制度中"“四、医疗设备验收制度1、医疗设备应安装验收合格后方可办理入库，使用科室办理出库。”，《泉州市妇幼保健院儿童医院关于重新修订<医疗设备立项审批及采购管理制度(试行)>的通用》(泉儿医[2024]39号)“十三、安装、验收、入库、出库、归档流程”中明确设备先验收。再入库的程序。 | 是
12 | 三（一）4 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分医用设备使用管理亟待加强。 | 市儿童医院、市正骨医院 | 二是设备闲置、低效运转，未发挥资金使用效益。市儿童医院2021年采购二氧化碳激光治疗机等5台，市正骨医院2023年采购骨动力系统，合计6台设备91.79万元，至审计日均存放仓库内闲置未用；市儿童医院2023年采购超高效液相色谱串联质谱系统等2台设备275.80万元，至审计日入库时间已达半年以上尚未投入使用；市儿童医院2021年采购胃肠动力学检查系统，2022-2023年共开展检查211例收费6.16万元，2022年采购方舱CT，2024年共开展检查327例收费9.28万元，上述2台设备采购金额446.79万元，使用频率较低，发挥效益有限。 | 非计量金额 | 儿童医院：多措并举提升设备使用效率： 1.针对二氧化碳激光治疗机等5台设备，计划开展鼓膜激光切开、喉软化声门上成形术、舌根囊肿激光术等新技术，年将增加治疗约30例。 2.针对超高效液相色谱串联质谱系统等2台设备，①高效液相色谱串联质谱系统已于2024年3月完成验收后正式启用。②全自动微生物质谱鉴定仪已启动试剂采购程序，力争下半年投入使用。 3.针对胃肠动力学检查系统，①该设备原仅用于24小时食管PH/阻抗监测，医院已立即组织人员进修学习，2024年6月份起将增加开展肛门直肠测压、食管测压等两项新技术，开展病例会逐步增多。②医院消化科将与儿外科等科室紧密开展合作，在适应症内多开展胃肠动力学检查，提高使用效率。 4.针对方舱CT，该设备是新冠疫情防控期间政府指令性采购项目，在兼顾社会效益的同时，今后将重点做好以下两项工作：①在CT检查高峰期，合理分流部分病人到方舱CT检查，提高使用效率。②考虑到设备使用和保养，每周固定半天时间引导病人到方舱CT检查。 5.举一反三，制定提升医疗设备使用效率的整改方案，提高闲置设备使用率和运行效率。 6.进一步完善《医用设备资产管理制度（试行）》，将加强院内现有医用设备统筹协调工作，将闲置设备调配使用，提升使用效率。 7.加强医疗设备采购立项管理，强化设备购置前的科学论证，在原有对所有购置设备进行经济效益分析的基础上，强化万元以上设备的经济效益分析。 正骨医院：1.落实问题整改。针对骨动力系统使用频率较低问题，开展临床科室使用专项培训，通过培训和学习提高医务人员设备操作熟练程度；对该设备开展全院共享使用，盘活设备，实现设备效益最大化。 2.细化《泉州市正骨医院医疗设备采购管理制度》，做好设备购置前可行性论证工作，将可行性论证作为年度设备购置计划的重要数据支撑，结合使用中效益分析，落实有审核、有反馈、有监督。 3.强化医疗设备使用效益分析，通过日常监测、定期抽盘方式不断提升设备使用率；定期开展十万元以上设备使用分析，启动一次全院设备使用情况摸底调查。 | 儿童医院：2024年7月13日前 正骨医院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院：1、对使用低效运行的设备已加强有适应症病人开展诊疗.如胃肠动力学系统 2024年到6月已做适应症患者58人次，收入19777元；高效液相色谱串联质谱系统已在2024年3月完成验收，正式启用，截止到7月8日已完成4732例，收入1277640元;全自动微生物质谱鉴定仪已启动试剂采购程序；方舱CT通过合理引导分流病人，截止2024年6月30日检查685人次，收入178237元;二氧化碳激光治疗仪，6月份已开展6例检查,收入165元。 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于重新修订<医疗设备立项审批及采购管理制度(试行)>的通用》(泉儿医[2024]39号)已出台，制度中“五、年度预算立项申请审批及年度预算编制审批”6.院内专家组论证内容中，明确要求必须进行成本效益和收费情况论证，防范设备闲置，提升使用效率。 3、制定《泉州市妇幼保健院儿童医院关于医疗设备仪器运行效益分析暂行规定》，要求设备使用科室对医疗仪器设备运行进行效益分析，并对考核结果分析和绩效考核。 正骨医院：1.我院神经外科分别于2024年3月12日、5月12日和5月30日的手术使用了3次骨动力系统。6月3日已完成该台骨动力系统使用培训工作，实行全院共享使用，盘活设备，6月脊柱科已共享使用，效果不错； 2.6月11日红头文发布《关于印发<泉州市正骨医院医疗设备采购管理制度><泉州市正骨医院医用耗材采购管理制度>的通知》（泉正骨〔2024〕41号)。 3.6月21日对十万元以上设备使用分析及全院设备使用情况摸底调查并形成动态管理台账。 | 儿童医院：是 正骨医院：是
13 | 三（一）4 | 医用设备采购和使用管理方面 | 部分医用设备使用管理亟待加强。 | 市儿童医院 | 三是未按规定处置报废医疗设备。市儿童医院2019年、2021年报废两批5元万以上设备210项7495.05万元，其中尚有92项至审计日未处置，涉及2477.57万元，经现场查看，该批未处置设备分散放置于各使用科室，未封存在仓库，部分时间久远的报废设备仍在使用中。 | 非计量金额 | 1.集中组织排查，对已报废的设备进行封存，规范处置。 2.进一步修订完善《医用设备资产管理制度（试行）》，严格执行医疗设备报废流程。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、2024年7月2日已对待处置设备公开进行拍卖规范处置。2024年7月10日已完成拍卖，处置收入25800元。 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院•儿童医院关于修订医疗设备资产管理制度( 试行)》的通知》（泉儿医[2024]38号）已出台，制度中“七、医疗设备报废制度”对资产的报废处置条件、流程、程序进行详细规定。 | 是
14 | 三（二）1 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材未实施采购程序直接指定供应商，涉及3023.96万元。 | 市三院 | 一是未实施采购直接指定供应商。市三院2021-2023年度向福州嘉泰隆医疗器械有限公司等3家公司采购揿针，向福州百正医药科技有限公司采购远红外磁疗贴，共787.28万元，均未实施采购流程直接指定供应商。 | 787.28 | 1.2024年5月13日完成修订完善《泉州市第三医院医用耗材管理制度》（泉三院〔2024〕28号），规范医用耗材院内招标采购流程；组织相关科室人员培训学习。 2.医院于2024年2月终止揿针原采购合同。2024年2月28日在官网发布采购公告对揿针进行院内招标采购；3月6日开标；3月7日发布中标结果公示；3月18日与中标供应商签订新采购合同。 3.福州百正医药科技有限公司于2023年7月停止供应远红外磁疗贴，医院次月起停用远红外磁疗贴。 4.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 2024年6月30日前 | 立行立改 | 1.2024年5月13日完成修订完善《泉州市第三医院医用耗材管理制度》（泉三院〔2024〕28号），规范医用耗材院内招标采购流程；制度5月15日已通过OA发到各科室组织学习并执行。6月17日下午院部再次相关科室和人员培训学习。 2.于2024年2月终止揿针原采购合同。2024年2月28日在官网发布采购公告对揿针进行院内招标采购；3月6日开标；3月7日发布中标结果公示；3月18日与中标供应商签订新采购合同。 3.福州百正医药科技有限公司于2023年7月停止供应远红外磁疗贴，我院次月起已停用远红外磁疗贴。 4.6月14日市卫健委党组、纪检组到医院调查核实。 | 是
15 | 三（二）1 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材未实施采购程序直接指定供应商，涉及3023.96万元。 | 市儿童医院 | 二是通过供应商自行约定转配送方式确定供应商。市儿童医院2021-2023年度向福建众邦药业有限公司采购可吸收胶原蛋白缝合线，向江西肃鹏医疗器械有限公司等2家采购切割电极，共206.59万元，采用供应商间协商约定方式更换供应商。 | 206.59 | 1.重新修订《医用耗材采购及管理制度（试行）》，禁止院内供应目录内生产厂家的产品转配送行为，并严格执行。 2.对发现问题所在科室相关责任人予以处理：对设备科负责人员予以提醒谈话，批评教育。责令设备科提高政治站位，强化责任担当，加强业务学习，举一反三，杜绝类似的问题再次发生。 3.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、已停止向福建众邦药业有限公司采购可吸收胶原蛋白缝合线，向江西肃鹏医疗器械有限公司等2家采购切割电极。 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于修订<医用耗材采购及管理制度(试行)>的通知》（泉儿医[2024]37号）已出台，制度中“三、医用耗材遴选与采购”（一）4、定期维护目录，对供应目录进行动态管理和供应商管理作了详细规定。 3、截止2024年7月12日，已同供应商签订45份合同，更新目录929项；委托代理公司招标采购中及合同签订中221项；累计更新目录1150项。 4、对设备科负责人员予以提醒谈话，批评教育。责令设备科提高政治站位，强化责任担当，加强业务学习，举一反三，杜绝类似的问题再次发生。 | 是
16 | 三（二）1 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材未实施采购程序直接指定供应商，涉及3023.96万元。 | 市儿童医院 | 三是原供应商合同到期后，通过与原供应商议价协商降价的方式确定供应商及采购价格。市儿童医院2021-2023年度向泉州欣成欣商贸有限公司采购可弯曲喉罩、双管喉罩、一次性使用麻醉穿刺包，向泉州万康生物医药科技有限公司采购可吸收性缝线、特殊缝线，共1120.38万元，通过协商约定分别以降价7%、7%、3%、2%、2%的方式确定供应商及采购价格。 | 1120.38 | 1.重新修订《医用耗材采购及管理制度（试行）》，对院内供应目录内即将到期协议的产品全部重新进行招标并签订采购协议，严格规范采购程序。 2.对发现问题所在科室相关责任人予以处理：对设备科负责人员予以提醒谈话，批评教育。责令设备科提高政治站位，强化责任担当，加强业务学习，举一反三，杜绝类似的问题再次发生。 3.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、已停止向原供应商采购。已启动重新招标，2024年6月7日已发布意向公告。 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于修订<医用耗材采购及管理制度(试行)>的通知》（泉儿医[2024]37号）已出台，制度中“三、医用耗材遴选与采购”（一）4、定期维护目录，对供应目录进行动态管理和供应商管理作了详细规定。 3、截止2024年7月12日，已同供应商签订45份合同，更新目录929项；委托代理公司招标采购中及合同签订中221项；累计更新目录1150项。 | 是
17 | 三（二）1 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材未实施采购程序直接指定供应商，涉及3023.96万元。 | 市皮防院、市儿童医院 | 四是合同到期后未重新实施采购延续供货。市皮防院2021-2023年度向厦门宏尚达生物科技有限公司采购芙汭皮肤膏剂敷料特护I型等13项耗材、向泉州天行健医疗器械有限公司采购血细胞分析用溶血剂等18项耗材；市儿童医院向泉州欣成欣商贸有限公司采购一次性湿热交换器等95项耗材、向泉州万康生物医药科技有限公司采购可吸收防粘连医用膜等34项耗材、向福建清源药业有限公司采购可吸收胶原蛋白缝合线，共909.71万元，合同到期后未重新实施采购而是采取延续供货。 | 909.71 | 儿童医院:1.重新修订《医用耗材采购及管理制度（试行）》，对院内供应目录内即将到期协议的产品全部重新进行招标并签订采购协议，严格规范采购程序。 2.对发现问题所在科室相关责任人予以处理：对设备科负责人员予以提醒谈话，批评教育。责令设备科提高政治站位，强化责任担当，加强业务学习，举一反三，杜绝类似的问题再次发生。 3.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 皮防院：1、重新修订医用耗材采购管理制度。规范耗材管理制度细则。合同到期后按规定实施采购程序，杜绝出现续签的情况。 2、梳理院内各项采购合同，对现有合同进行排查，发现合同到期或未签订合同的医用耗材，需重新实施采购程序。 3.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 儿童医院：2024年7月13日前 皮防院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院:1、已停止采购并启动重新招标，2024年6月7日已发布意向公告。 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于修订<医用耗材采购及管理制度(试行)>的通知》（泉儿医[2024]37号）已出台，制度中“三、医用耗材遴选与采购”（一）4、定期维护目录，对供应目录进行动态管理和供应商管理作了详细规定。 3、截止2024年7月12日，已同供应商签订45份合同，更新目录929项；委托代理公司招标采购中及合同签订中221项；累计更新目录1150项。 皮防院：1.修订医用耗材管理制度，规范耗材管理制度细则，合同到期后按规定实施采购程序2.对2021年-2023年现有合同进行排查，成立医用耗材采购管理委员会（泉皮院【2024】29号），制定医用耗材管理制度。规定医用耗材年采购量在1万元以上的需在合同到期后重新实施采购程序。针对2023年年采购量达到1万元以上的品种和2023年新增耗材2个品种存在合同已到期等情况，共32个品种进行重新实施采购程序。6月21日共发布三批关于医用耗材公开遴选采购的公告，6月28日对已发布公开遴选的医用耗材进行评审。7月1日发布医用耗材公开遴选采购结果公告。 | 儿童医院:是 皮防院：是
18 | 三（二）2 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材线下采购流程不规范，涉及826.71万元。 | 市三院 | 一是未明确采购方式。市三院2019年8月通过院内采购揿针，未明确采购方式，实际仅一家供应商应标即通过价格谈判确定该供应商，上述耗材2021年采购116万元。 | 116 | 1.2024年5月13日完成修订完善《泉州市第三医院医用耗材管理制度》（泉三院〔2024〕28号），规范医用耗材院内招标采购流程；组织相关科室人员培训学习。 2.2024年2月28日医院在官网发布采购公告对揿针进行院内招标采购，公告中明确采购方式。 3.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 2024年6月30日前 | 立行立改 | 1.2024年5月13日完成修订完善《泉州市第三医院医用耗材管理制度》（泉三院〔2024〕28号），规范医用耗材院内招标采购流程；制度5月15日已通过OA发到各科室组织学习并执行。6月17日下午院部组织新耗材管理制度的学习。 2.2024年2月28日我院在官网发布采购公告对揿针进行院内招标采购，公告中明确采购方式。 3.6月14日市卫健委党组、纪检组到医院调查核实。 | 是
19 | 三（二）2 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材线下采购流程不规范，涉及826.71万元。 | 市儿童医院 | 二是中标结果与评标定标过程不相符。市儿童医院2020年通过院内采购无针密闭输液接头等10项耗材，采购公告评标方式为最低价中标或综合性价比最高优选，未事先明确每项耗材的评标方式，如：无针密闭输液接头评标过程无综合评分相关材料，仅记录“符合临床使用”，实际按综合性价比确认定标，预充式导管冲洗器按最低价5.60元定标，实际谈判结果显示中标价为5.90元并签订合同，上述耗材2021-2023年共采购710.71万元。 | 710.71 | 1.已停止预充式导管使用，重新进行招标采购； 2.2023年，泉州市医保局已对无针密闭输液接头实行集采，2024年3月挂网执行，我院直接执行市集采结果，现已无需自行招标。 3.进一步完善《医用耗材采购及管理制度（试行）》，重新修订采购流程，院内耗材采购将严格按照新修订的采购流程执行。 4.组织重点岗位、重点人员集体学习培训学习《政府采购法》等相关法律法规。 5.对发现问题所在科室相关责任人予以处理：对设备科耗材采购经办人员予以提醒谈话，批评教育。责令设备科提高政治站位，强化责任担当，加强业务学习，举一反三，杜绝类似的问题再次发生。 6.对存在问题的相关责任人，由党组、驻委纪检组调查核实后予以处理。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、已停止预充式导管使用，重新进行招标采购 2、2024年3月已停止自行招标，对无针密闭输液接头实行桂网集采 3、2024年年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于修订<医用耗材采购及管理制度(试行)>的通知》（泉儿医[2024]37号）已出台，制度中附件5医用耗材院内招标操作细则进行了规范。 4、截止2024年7月12日，已同供应商签订45份合同，更新目录929项；委托代理公司招标采购中及合同签订中221项；累计更新目录1150项。 5、2024年6月14日，邀请财政局专家施宣锚做《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《政府采购政策制度解读》等医院政府采购法律的相关知识规范采购流程培训。 | 是
20 | 三（二）2 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材线下采购流程不规范，涉及826.71万元。 | 市儿童医院 | 三是成交结果公告与谈判结果不一致。市儿童医院2020年通过院内采购预充式导管冲洗器，谈判结果约定每购买该耗材480支另外赠送其他耗材3m敷贴73片，实际成交结果公告仅显示该耗材中标价，未包括赠送事项相关情况。 | 非计量金额 | 1.已停止预充式导管配套敷贴使用。 2.进一步完善《医用耗材采购及管理制度（试行）》，重新修订采购流程，院内耗材采购将严格按照新修订的采购流程执行。 3.组织重点岗位、重点人员集体学习培训学习《政府采购法》等相关法律法规。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、已停止预充式导管配套敷贴使用 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于修订<医用耗材采购及管理制度(试行)>的通知》（泉儿医[2024]37号）已出台，制度中附件5医用耗材院内招标操作细则进行了规范。 3、截止2024年7月12日，已同供应商签订45份合同，更新目录929项；委托代理公司招标采购中及合同签订中221项；累计更新目录1150项。 4、2024年6月14日，邀请财政局专家施宣锚做《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《政府采购政策制度解读》等医院政府采购法律的相关知识规范采购流程培训。 | 是
21 | 三（二）3 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材采购合同签订不合规，涉及332.72万元。 | 市三院、市儿童医院 | 一是实施采购未签订合同。市三院2021年1月至2023年6月通过院内采购向福州百正医药科技有限公司采购远红外磁疗贴，市儿童医院2021年1月至2022年2月通过院内采购分别向福建清源药业有限公司、江西肃鹏医疗器械有限公司采购可吸收胶原蛋白缝合线、切割电极，通过省阳光平台向福建众邦药业有限公司采购一次性双极射频等离子体手术电极，共216.72万元，均未签订采购合同。 | 216.72 | 儿童医院：1.2023年3月后，医院已全部停止向福建清源药业有限公司、江西肃鹏医疗器械有限公司采购可吸收胶原蛋白缝合线、切割电极，通过省阳光平台向福建众邦药业有限公司采购一次性双极射频等离子体手术电极，不再与上述公司签署采购协议。后续医院将按照规定，进行重新遴选、采购。 2.根据市卫健委《关于加强医疗卫生机构合同管理工作的通知》，出台医院合同管理制度，进一步规范合同签订的规范性、合法性。 三院：1.完善合同管理制度，规范医用耗材采购合同管理；按内控规范设置合同管理岗位，加强合同订立、会签、审批、合同期限、标的和档案管理，加强合同管理监督，实行合同业务、管理、监督岗位分离。 2.福州百正医药科技有限公司于2023年7月停止供应远红外磁疗贴，医院次月起停用远红外磁疗贴。 | 儿童医院：2024年7月13日前 三院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院：1、2023年3月后，医院已全部停止向福建清源药业有限公司、江西肃鹏医疗器械有限公司采购可吸收胶原蛋白缝合线、切割电极，不再与上述公司签署采购协议。 2、2024年6月20日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于印发经济合同管理制度的通知》(泉儿医[2024]41号)已出台，制度中“一、定义及适用范围”规定“(三)医院与外界达成经济往来意向，经协商一致，应订立经济合同” 三院：1.2024年6月17日下发《泉州市第三医院关于印发合同管理制度（2024年修订)的通知》（泉三院〔2024〕34号），6月17日下午组织相关科室人员培训学习。 2.福州百正医药科技有限公司于2023年7月停止供应远红外磁疗贴，次月起停用远红外磁疗贴。 | 儿童医院：是 三院：是
22 | 三（二）3 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材采购合同签订不合规，涉及332.72万元。 | 市皮防院、市儿童医院 | 二是补签合同对以前年度采购事项进行约定。市皮防院2023年与厦门宏尚达生物科技有限公司补签合同，对2021-2022年采购事项进行约定，市儿童医院2023年11-12月与114家供应商补签合同，对2019-2022年期间采购事项进行约定。 | 非计量金额 | 儿童医院：1.重新修订《医用耗材采购及管理制度（试行）》，严格采购的流程，对院内供应耗材产品分批进行重新招标、采购，并签订采购合同。 2.组织重点岗位、重点人员集体学习培训学习《政府采购法》等相关法律法规。 3.根据市卫健委《关于加强医疗卫生机构合同管理工作的通知》，出台医院合同管理制度，进一步规范合同签订的规范性、合法性。 皮防院：1、完善采购内控管理制度，健全医院内部采购体系。 2、梳理近年来医用耗材采购事项，对所有耗材采购进行规范管理，切实加强耗材采购制度贯彻落实以及合同规范管理。杜绝补签合同事项的发生。 | 儿童医院：2024年7月13日前 皮防院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院：1、与114家供应商采购项目均已停止采购 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于修订<医用耗材采购及管理制度(试行)>的通知》（泉儿医[2024]37号）已出台，制度中“三、医用耗材遴选与采购”中对供应商的管理进行了规范。 3、截止2024年7月12日，已同供应商签订45份合同，更新目录929项；委托代理公司招标采购中及合同签订中221项；累计更新目录1150项。 4、2024年6月14日，邀请财政局专家施宣锚做《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》、《政府采购政策制度解读》等医院政府采购法律的相关知识规范采购流程培训。 5、2024年6月20日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于印发经济合同管理制度的通知》(泉儿医[2024]41号)已出台，制度中对合同的内容、履行、变更、解除和后续管理进行了规范。 皮防院：1.修订医用耗材管理制度，规范耗材管理制度细则，合同到期后按规定实施采购程序2.对2021年-2023年现有合同进行排查，成立医用耗材采购管理委员会（泉皮院【2024】29号），制定医用耗材管理制度。规定医用耗材年采购量在1万元以上的需在合同到期后重新实施采购程序。针对2023年年采购量达到1万元以上的品种和2023年新增耗材2个品种存在合同已到期等情况，共32个品种进行重新实施采购程序。6月21日共发布三批关于医用耗材公开遴选采购的公告，6月28日对已发布公开遴选的医用耗材进行评审。7月1日发布医用耗材公开遴选采购结果公告。 | 儿童医院：是 皮防院：是
23 | 三（二）3 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材采购合同签订不合规，涉及332.72万元。 | 市三院 | 三是签订合同未约定采购数量和履约期限。市三院2019年8月与福建爱立生科生物科技有限公司签订采购合同，未对采购数量和合同履约期限进行约定，2021年向该公司采购116万元。 | 116 | 1.完善合同管理制度,加强采购合同管理。规范医用耗材采购合同签订，按医院合同管理制度签订合同，明确约定采购数量和履约期限等。 2.组织新修订的合同管理等制度培训学习，持续改进。 | 2024年6月30日前 | 立行立改 | 1.2024年6月17日下发《泉州市第三医院关于印发合同管理制度（2024年修订)的通知》（泉三院〔2024〕34号）。 2.新招标的医用耗材在签订采购合同时约定了采购数量和履约期限。 3.6月17日下午组织相关科室和人员学习新修订的合同管理制度。 | 是
24 | 三（二）4 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材使用管理有待加强。 | 市儿童医院 | 一是未按要求定期盘点，存在账实不符现象。市儿童医院分别于2021-2023年度当年底组织医用耗材库房、二级库盘点累计5次，未按规定进行定期盘点；抽查发现市儿童医院人工晶状体等6种眼科耗材库房账面数296件，金额85.96万元，实际实物数均为0件，预充式导管冲洗器库房账面数10080件，金额5.95万元，实际实物数9600件，金额5.66万元。 | 非计量金额 | 强化物资盘点管理：①2024年4月已进行实物盘点。②针对人工晶状体在审计时显示账实不符的情况，已进行排查，并要求眼科做好出库工作，进行实时台账登记。③针对预充式导管冲洗器为科室领用时漏记的情况，已完成补领出库手续，目前账实相符。④完善医院耗材盘点制度，每月进行耗材盘点。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、①2024年4月已进行实物盘点，将定期对物资进行盘点②针对人工晶状体在审计时显示账实不符的情况，经排查为科室台账登记不及时造成账实不符，已要求科室及时做好出库登记工作。针对预充式导管冲洗器为科室领用时漏记的情况，已完成补领出库手续，目前账实相符。 2、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于修订<医用耗材采购及管理制度(试行)>的通知》（泉儿医[2024]37号）已出台，制度中“四、医用耗材验收、入库与储存管理”中对验收、入库和定期盘点进行了规范。 3、2024年6月15日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于印发库房管理的通知》（泉儿医[2024]43号）已出台，制度中“二、库房管理要求”中规范库存物资行出入库流程、盘点制度。 | 是
25 | 三（二）4 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材使用管理有待加强。 | 市儿童医院 | 二是出入库管理不规范。经抽查盘点，市儿童医院库房存放有3M敷贴，实物数量1898片，未办理入库登记手续；市儿童医院办理耗材出库手续时，申领科室及发货人员均未在出库单上签字复核和确认，且出库单据散乱堆放，未按规定妥善登记造册保管。 | 非计量金额 | 1.完成1898片3M敷贴的入库登记手续。 2.制定《医院库房管理制度》，明确库房管理要求，完善出入库管理流程，明确要求申领科室和发货人员应严格签字确认，库房应按规范进行登记造册保管。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、2024年6月17日前已完成1898片3M敷贴的入库登记手续 2、2024年6月15日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于印发库房管理的通知》（泉儿医[2024]43号）已出台，制度中“二、库房管理要求”中“3.严格物品验收入库手续”、“三、出入库管理流程”规范库存物资行出入库流程、盘点制度。 | 是
26 | 三（二）4 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材使用管理有待加强。 | 市儿童医院 | 三是二级库房管理不符合要求。市儿童医院三病区、手术室未设置独立医用耗材储存库房，其中三病区医用耗材与非医用耗材混放，三病区、手术室分别将部分耗材整箱存放于医生值班室、走廊；市儿童医院手术室、眼科未建立耗材使用、库存等信息登记台账，无法对账实情况进行盘点、核对，三病区登记台账仅记录存放柜内数量，未记录存放医生值班室数量，无法真实、完整体现耗材数量。 | 非计量金额 | 1.制定《医院库房管理制度》，明确库房规范管理方案，对库存物资行规范管理，要求当天进行台账登记记录。 2.强化库房管理：①三病区、手术室独立设置医用耗材储存库房。①加强临床科室独立医用耗材储存库的管理，完善医用耗材使用信息台账登记措施。②加强对设置二级库房临床科室的规范管理。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、2024年6月15日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于印发库房管理的通知》（泉儿医[2024]43号）已出台，制度中“六、二级库房参照此制度执行”中规范库存物资行出入库流程、盘点制度。 2、三病区，手术室已设置独立医用耗材储存库房。 | 是
27 | 三（二）4 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材使用管理有待加强。 | 市儿童医院 | 四是未按要求落实监测与点评工作。市儿童医院未根据要求制定医用耗材临床使用评价干预和改进措施，未将评价结果纳入对公立医疗卫生机构的绩效考核，且未对相关监测评价结果实际惩处措施。 | 非计量金额 | 1.5月10日开始，我院已开展新一轮临床耗材使用督导检查。 2.修订医用耗材使用监测和评价制度，制定具体的处罚措施，将评价结果纳入绩效考核及结果运用惩处。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、5月10日开始，我院已开展新一轮临床耗材使用督导检查. 2、2024年5月23日《泉州市妇幼保健院•儿童医院关于修订医用耗材使用监测和评价制度(试行)的通知》（泉儿医[2024]24号）已修订完成，制度中“二、成立医用耗材点评工作小组。……负责医用耗材临床应用的点评工作，并至少每季度开展一次医用耗材临床应用点评”，“七、明确人员惩处、落实整改。评价结果作为科室和医务人员相应临床技术操作资格或权限调整、绩效考核、评优评先等的重要依据”。 3、6月26日对全院146份高值耗材点评，并对监测点评结果分别进行谈话、通报、整改等 | 是
28 | 三（二）4 | 医用耗材采购和使用管理方面 | 部分耗材使用管理有待加强。 | 市儿童医院、晋江市医院 | 五是信息系统存在较多功能缺陷。市儿童医院、晋江市医院耗材使用管理依托物资管理系统，为单机运行系统，未搭载网络功能，无法与其他相关信息系统整合联通，功能模块无验收、盘点、临床使用、不良反应监测、点评等设置，登记入库明细无医用耗材级别、风险类别、注册证类别、用途、功能等信息内容。 | 非计量金额 | 儿童医院：根据前期已启动信息系统采购的基础上，加快耗材使用管理信息系统的建设进程，尽早建设到位并投入使用，切实发挥信息系统在医院耗材管理中的作用。 晋江市医院：一是立即整改，已采购后勤智能物联管理系统，将抓紧建设该系统，针对使用科室需求实现：1.耗材使用管理的信息联通；2.完善验收入库、盘点清查、临床使用、不良反应监测、点评等功能模块；3.完善登记功能：入库明细中医用耗材级别、风险类别、注册证类别、用途、功能等内容。 二是该系统建设将根据使用科室要求实现下述功能，更好服务医院耗材及设备全过程管理：1.对需求提出、需求论证审核、采购计划编制、遴选供应商、采购合同签订、物资配送与验收、采购订单结算全流程的一体化管理；2.对设备采购、验收入库、盘点清查、移库出库、维修保养、计量调拨、折旧报废全生命周期的管理，建立每台设备专属的资料档案，实现对医疗设备全生命周期的综合管理；3.对设备维修全流程管理，针对医院高值医疗设备的维修流程进行全过程管理，从科室报修到维修结束，维修的全过程均需要可查询可追溯。 三是系统建设完成后，将通过定期反馈系统使用情况给使用科室，听取使用科室意见建议，进一步完善系统功能建设，加强耗材使用管理。 | 儿童医院：2025年5月前 晋江市医院：2025年5月30日前 | 分阶段整改 | 儿童医院：加速推进医用耗材精细化管理系统建设，医院联合项目组于7月30日开展对本项目建设方案的专委会论证。8月6日，医院邀请5名外院专家对本项目的建设方案进行评审论证与优化；8月26日，项目建设方案经院长办公会与党委会研究讨论，采用公开招标的方式在福建省政府采购平台进行招标采购；10月18日，医院委托泉州市大汇招标代理有限公司于福建省政府采购网发布了招标公告,于11月11日开标。 晋江市医院：一是针对存在的系统功能缺陷问题，我院已及时采购《后勤智能物联管理系统》； 二是完成对系统平台的搭建； 三是召开系统使用培训会议3场，同时开放基础字典维护及审核功能，并根据实际情况进行更新、完善。 | 儿童医院：否（信息化建设，完成时限为2025年5月前） 晋江市医院：是
29 | 三（三）1 | 医疗收费合规性与合理性方面 | 未按规范要求执行医疗收费，涉及343.61万元。 | 市医保局、市医保中心、市儿童医院、市三院、市皮防院、晋江市医院 | 经数据分析抽查，2021-2023年度，市儿童医院、市三院、市皮防院、晋江市医院4家市属定点公立医疗机构存在违规收费行为，涉及35695人次3436109.53元。一是违规使用医保基金结算涉及29703人次1705232.10元。二是非使用医保基金结算违规收费，涉及5992人次1730877.43元，其中：耗材违规收费且不涉及医保基金结算，共计4943人次1013391.70元；医保报销属性设置错误（将医保可报销项目设置成自付项目）且不涉及医保基金结算，共计227人次77017.50元；按病种收费项目重复计数且不涉及医保基金结算，共计822人次 640468.23元。问题主要表现如下：一是市儿童医院存在串换收费、重复收费、分解住院、超标准收费、应纳入未纳入医保范围的情况，涉及5462人次2359181.99元；二是市三院、市儿童医院、晋江市医院将不属于医保支付范围的医疗费用纳入医保结算，涉及29634人次1070532.54元；三是市皮防院违反诊疗规范过度检查，涉及599人次6395元。 | 343.63 | 儿童医院：1.制定医疗收费合规性的专项整改方案，强化宣传培训，开展自查自纠和日常督导检查。 2.进一步健全医疗服务价格管理制度，严格落实价格自查自纠措施，同时加大对临床各科室的收费监管力度，减少串换收费、重复收费、分解住院、超标准收费等不合规行为。 皮防院：1、检验科已根据违规情况，并于2023.08对既往创建模板进行整改。2、加强检验科室人员对患者检验项目的核验，对临床医师进行医保相关知识、政策的培训学习，避免出现过度检查、捆绑检查情况的出现。 3、定期自纠自查，对违规医师进行批评处罚。 三院：1.严格执行医保政策规定，跨年度患者具体计算到自然年度项目例数，相关科室和岗位人员加强管控监测。 2.优化业务科室流程，对多次住院患者通过查询等操作，计算查对当年度住院累计已执行的次数，全年不超过限用次数，加强医护信息传递沟通，提高医保报销项目管控水平。 晋江市医院：一是立即督促整改。以问题为导向，对存在的问题项目进行分析，将问题清单责任分解至具体科室，督促立即整改。二是优化制度管理体系，将内控质量纳入科室绩效管理，对内控存在的问题制作负面清单，以点扩面，组织全院进行自查自纠。三是对本次审计的问题及日常院内控存在的问题，根据其情节分别进行院周会通报、约谈当事人及罚款处理，并以整改函的形式进行院科两级管理，科主任为第一责任人，督导问题整改到位。四是纵深内控监管力度，将问题管理前置到诊疗端，对有限制条件的项目及限制性别等其它有限制性的项目进行系统弹窗提示，经临床医生甄别后选择是否符合政策规范，是否纳入医保报销。五是对存在的限制报销天数的问题，执行智能审核系统强制管理，对不可收费的项目在院内HIS系统移除收费目录，对不可报销的项目自动关联进行非医保传送。六是加强全院培训，确保医务人员熟知政策，强化内控监管考核机制，杜绝出现同类问题。 | 儿童医院：2024年7月13日前 皮防院：2024年6月30日前 三院：2024年6月30日前 晋江市医院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院：1、2024年5月24日开始进行收费专项整治自查工作，形成自查报告。自查中发现在血管内科类的倾斜试验项目、心电图踏车负荷试验及运动心肺功能检查过程中，将其中的血压记录部分对应为动态血压监测进行收费,属于重复收费，违规金额575元;动态心电图超标准收费，违规金额8625元。此自查款项9200元，已于2024年6月27日缴交医保局。 发现1例违规病历，为内分泌科患者，诊断糖尿病酮症酸中毒，住院时间2024年2月5日至2月9日，住院期间行两次糖化血红蛋白检查，存在过度检查行为，违反了诊疗规范，违规金额39元、款项39元已于已于2024年6月27日缴交医保局。 2、审计发现的我院重复收费、分解住院、超医保基金支付范围纳入基金结算等违规问题，2024年4月30目医保局已拒付违规金额158283.43元，并收违约金31656.69元。 2、2024年5月31日，邀请泉州市医保中心张剑涛做《基金监管同参与守好群众救命钱》培训。 3、2024年6月19日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于修订内部价格行为管理规定的通知》（泉儿医[2024]33号）已出台，制度中对内部价格管理各种行为措施进行规范。 4、2024年4月30日，已停止审计过程中发现的不合规项目收费，6月10日已完成医疗收费专项整治工作方案。 皮防院：1.检验科已完成模版整改。2.医务科在6月18日邀请医保专家对本院相关人员进行培训。 三院：1、科室主任会议反馈作业疗法及日常生活能力评定的医保限用规则。强调多次住院患者开医嘱前应查询、计算本年度已计费次数，全年不超过限用次数。2、已通知康复科从源头上把关，达到全年限用次数提醒临床科室停止收费。 晋江市医院：一是医保办牵头对审计发现的问题进行分析梳理，制定问题清单及政策依据下发责任科室，同步抄送全院其他科室对照自查；二是召开医保工作联席会，坚持以问题为导向，总结分析违规核心事项并对相关法规知识要点进行解读培训；三是将合规收费纳入科室绩效管理考核指标，定期进行考核并抄送绩效办；四是信息赋能，强化内控监管力度，新增智能提醒5项并植入信息系统规则库，实现在线提醒管理。 | 儿童医院：是 皮防院：是 三院：是 晋江市医院：是
30 | 三（三）2 | 医疗收费合规性与合理性方面 | 未严格落实医疗收费政策，涉及4.96万元。 | 市医保局、市儿童医院 | 经数据分析抽查，市儿童医院2021-2023年未严格执行价格行为管理政策要求及时调价，涉及医疗收费项目67项，差异金额49636.25元。 | 4.96 | 1.加强培训，严格执行价格行为管理政策，按时进行调价。 2.7月前完成对His系统中的调价功能的改造，确保实时监测调价工作。 | 2024年7月13日前 | 立行立改 | 1、2024年5月31日邀请泉州市医保局医疗服务价格科丁雅婷做《医疗服务项目价格相关政策解读》培训。 2、2022年5月31日已完成对his系统的调价功能模块测试，功能模块升级后已可以提前做好调价工作，并在指定的价格调整日期的零时执行调价工作。 | 是
31 | 三（四）1 | 内控管理制度建设和监管方面 | 主管部门对医疗机构工作开展监管存在短板弱项。 | 市卫健委 | 一是内审监督覆盖面较窄。2021-2023年市卫健委委托第三方对所属市直公立医疗机构开展审计，内容仅针对医院财务收支，未按上级要求开展关于医疗业务,包括但不限于医疗收费真实合规性、医用产品采购及内控制度建设等方面监督。 | 非计量金额 | 1.严格按照《卫生健康行业内部审计基本指引（试行）》要求，将医疗业务内容纳入2024年对市直公立医疗机构的审计项目，重点包括医用采购管理、医疗项目收费管理、内部控制评价等，进一步加强对市直公立医院日常监管，推动公立医院规范化运行。 2.指导市卫生经济学会联合市内部审计协会开展医疗机构内部控制及内部审计等课程培训。 3.下发《关于进一步加强市直公立医院内部审计工作的通知》。 | 2024年6月30日前 | 立行立改 | 1.6月12日开展“民生-医疗”领域内部审计专题培训，培训内容涉及医疗机构内部制度及风险防控、医疗机构内部审计概述及基建工程审计要点、内部审计程序及审计案例宣讲等课程。李国松副主任代表市卫健委到场做培训动员讲话，并就市直公立医院内审工作进行部署。2.7月12日，下发《关于市直医疗卫生单位内部审计有关工作情况的通报》，针对发现问题，举一反三，完善机制制度。3.制定《关于进一步加强市直公立医院内部审计工作的通知》，对新纳入市管单位的正骨医院就大型医用设备绩效、高值医用耗材、采购管理、建设项目、合同管理、内部控制评价工作进行内部审计。 | 是
32 | 三（四）1 | 内控管理制度建设和监管方面 | 主管部门对医疗机构工作开展监管存在短板弱项。 | 市卫健委 | 二是“三医”协同发展治理个别重点工作任务推进较慢。至审计日，市卫健委未建立掌握医疗机构器械唯一标识系统（UDI）实施工作情况台账，UDI试点仍仅在市中医院和市正骨医院推行，会同市医保、市场监管等部门向其他医疗机构推广落地进度较慢。 | 非计量金额 | 积极与市场监管局、医保局对接沟通，配合推进UDI试点工作。 | 2025年6月30日前 | 分阶段整改 | 积极推动其他市属医院加快实施UDI建设工作，目前市第一医院、中医院、正骨医院、人民医院已完成建设，市光前医院、儿童医院正在论证、招标中 | 否
33 | 三（四）2 | 内控管理制度建设和监管方面 | 医疗机构内控管理制度未建立健全。 | 市三院、市皮防院、市儿童医院、市正骨医院、晋江市医院 | 至审计日，一是采购管理存在短板弱项。市皮防院于2016年11月成立医疗器械采购领导小组，期间未调整更新人员变动情况，抽查2022年6月采购二氧化碳激光治疗机项目档案材料发现可行性论证会记录人非采购领导小组成员；市三院、市儿童医院、市正骨医院相关采购文件未明确集中采购目录外限额标准以下采购项目的组织形式、采购方式或限额范围，以及相关采购方式实施流程；市儿童医院未对已任职5年3个月医用设备和耗材采购岗位人员执行轮岗制度；市正骨医院未按要求做好院内招标采购医用设备、耗材相关归档工作，涉及抽查设备和耗材35项；晋江市医院2020-2023年委托招标代理机构采购56554.39万元，涉及直接委托52972.16万元，占比93.67%，涉及委托招标代理费557.46万元，未制定招标代理机构管理相关制度。 | 非计量金额 | 儿童医院：1.重新梳理采购制度及流程，进一步明确集中采购目录外限额标准以下采购项目的组织形式、采购方式或限额范围，以及相关采购方式实施流程。 2.立行立改，医院已为设备科补充新的工作人员，同时对需要轮岗的人员进行轮岗。 三院：完善医院业务层面的内控制度建设，优化院内采购管理制度，明确集中采购目录外限额标准以下采购项目的组织形式、采购方式或限额范围，以及相关采购方式的实施流程和内控节点，组织专项培训学习，实现采购业务的制度化、规范化、流程化。 正骨医院：1.采购部门对政府采购相关政策规定开展集中培训；学习同行先进管理经验； 2.完善修订院内医疗设备采购管理制度，对政府采购招标限额以下（自行采购）项目，通过成立院内专家库，组建院内设备采购评标小组，细化评标规则，根据项目具体情况确定采购方式，同时确保采购过程公开透明。 3.设置专岗负责采购资料归档工作，严格落实院内采购单档案管理制度，形成“一物一档”。 4.建立院内代理机构优选库，第三方代理机构择优进库，有效保证采购项目合规高效执行。 皮防院：1、重新调整院内医疗器械采购领导小组成员（泉皮防院【2024】15号），并设立采购监督小组、采购工作小组。2、重新整合、修订《泉州市皮肤病防治院货物和服务采购管理规定》（试行）及《泉州市皮肤病防治院经济合同管理办法》。 晋江市医院：一是建立健全内控管理制度，明确各部门的内控职责和流程，确保内控措施的有效执行和监督。制定院内招标代理机构管理制度，加强采购代理管理，并严格执行。二是加强内控意识和培训，开展内控意识培训，提高员工对内控的认识和重视程度，增强内控的主动性和责任感。组织学习《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购代理机构管理暂行办法》（财库〔2018〕2号）等相关规定。三是建立采购代理机构登记名录库，按类别分别进行选取通过公开方式遴选代理机构，定期开展对代理机构监督和评价。四是强化风险管理和控制，建立风险管理框架，明确风险识别、评估和对应的流程和方法，加强对内外部风险的监测和控制。 | 儿童医院：2024年7月13日前 三院：2024年6月30日前 正骨医院：2024年6月30日前 皮防院：2024年6月30日前 晋江市医院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院：1、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于重新修订<医疗设备立项审批及采购管理制度(试行)>的通用》(泉儿医[2024]39号)已出台，制度中附件7到附件16中，对采购流程进行了规范。 2、2024年5月30日院长办公会、党委会已通过人事调整，充实设备科人员3名，并对原采购人员进行了岗位调整。 三院：1.2024年6月17日制定并下发《泉州市第三医院关于印发医院采购管理制度的通知》（泉三院〔2024〕35号）。2.6月17日下午组织相关科室和人员学习采购管理制度。 正骨医院：1.6月7日对医院涉及采购的相关部门集中培训相关政策规定； 2.设置专岗负责采购档案归档，查缺补漏，6月10日已完成档案规整； 3.6月21日完成院内代理优选库建立。 皮防院：1、重新调整院内医疗器械采购领导小组成员（泉皮院【2024】15号），并设立采购监督小组、采购工作小组。 2.制定内部采购制度《泉州市皮肤病防治院货物和服务采购管理规定》《泉州市皮肤病防治院经济合同管理办法》（试行），完成定稿。 晋江市医院：一是修订代理商管理制度。根据《政府采购代理机构管理暂行办法》《福建省政府采购代理机构综合评价规则》等法规制定《采购代理机构管理制度（试行）》，加强采购代理管理，保障采购代理活动的公正、公平、透明；二是重新遴选采购代理商。对代理机构业绩、经验、专业人员配置、信用评价情况、内控制度建设等条件进行评价并公开遴选。三是完善了代理机构监督和评价流程，制定《采购代理机构代理项目服务质量评价表》，定期对代理机构进行考核、监督，对存在问题及时下发整改函；四是实行代理机构动态管理，结合代理机构评价等级，随时清退和补充。 | 儿童医院：是 三院：是 正骨医院：是 皮防院：是 晋江市医院：是
34 | 三（四）2 | 内控管理制度建设和监管方面 | 医疗机构内控管理制度未建立健全。 | 市儿童医院、市正骨医院、晋江市医院 | 二是未按要求建立内部管理监督措施。至审计日，市儿童医院、市正骨医院未制定内部审计、内部控制监督等相关制度措施；晋江市医院制度文件未明确对大型医疗设备使用效益的评价指标、评价方法等，未有效论证评价和处置长期闲置不用、低效运转或超标准配置的医疗设备，并作为设备配置的参考依据。 | 非计量金额 | 儿童医院：制定出台内部审计、内部控制监督等相关制度，进一步强和规范医院内部审计工作，建立健全内部审计制度，提升内部审计工作质量。 正骨医院：1、落实内审科的独立建制，加强内部控制的评价与监督。 2、结合本次审计发现与政府采购业务、预算业务相关的内部控制问题，梳理修订补充有关制度。 晋江市医院：1.评价指标：将经济效益、社会效益、临床使用效果评价、应用质量功能开发程序情况等列入评价指标： 2.评价方法：设立医疗设备使用效益评价小组，负责定期对大型医疗设备进行评价；结合医院信息化系统，收集设备的实际使用数据。运用数据分析工具，对收集到的数据进行处理和分析。 二是加强长期闲置、低效运转或超标准配置的医疗设备的处置 1.梳理评估：定期对医院内的医疗设备进行盘点，梳理出长期闲置、低效运转或超标准配置的设备。对这些设备的使用情况、维护情况、性能状况等进行评估，明确其闲置或低效的原因。 2.处置措施：对于确实无法继续使用的设备，按照医院医学装备处置制度进行报废处理；对于仍有使用价值但长期闲置的设备，考虑进行内部调配或重新配置，使其得到充分利用；对于超标准配置的设备，根据医院实际需求进行调整，避免资源浪费。 3.监管反馈：使用科室申购新的医疗设备前需签订风险承诺，如未能达到预期病员量或者因调查失误导致设备闲置、低效运转，设备科将视相关情况进行全院通报，暂停科室下一年度医疗设备购置申请，同时对设备的处置过程进行监督、检查，确保处置工作的顺利进行。 三是强化内控管理，完善医院相关制度文件 将上述评价指标、评价方法和处置措施纳入医院医学装备使用分析、评价制度中，明确各项工作责任部门。并定期对制度文件进行修订和完善，以适应医院发展和设备管理的需要。 | 儿童医院：2024年7月13日前 正骨医院：2024年6月30日前 晋江市医院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院：1、2024年5月9日《泉州市妇幼保健院•儿童医院内部审计工作规定》（泉儿医[2024]13号）已出台； 2、2024年6月19日《泉州市妇幼保健院•儿童医院关于印发内部控制评价与监督制度（试行）的通知》（泉儿医[2024]34号）已出台。 正骨医院：1.6月4日红头文件发布《关于成立内审科的通知》（泉正骨〔2024〕32号），正式成立内审科。2.6月21日医院红头文发布《关于印发<泉州市正骨医院内部控制评价与监督工作制度><泉州市正骨医院内部审计工作制度>的通知》（泉正骨〔2024〕42号）。 晋江市医院：一是重新完善《医学装备使用分析、评价制度》，将评价指标、评价方法和处置措施纳入医学装备使用分析、评价制度中，明确各项工作责任部门；二是完善大型医疗设备使用效益的评价指标，将经济效益、社会效益、临床使用效果评价、应用质量功能开发程序情况等列为评价指标，同时以表格形式固化，每年对单价50万元及以上的医学装备进行效益分析与评价。目前完成2023年度放射、彩超等设备的使用评价。三是重新梳理、盘点全院医疗设备资产，对1653台/套急救抢救类设备进行设备性能检测，并给予分类处置。申请报废设备41台/套（264.2923万元），申请院内调拨设备51台/套（254.84万元），申请医共体单位间设备统筹7台/套（212.56万元），结合实际盘活设备。四是加强监管，使用科室申购新的医疗设备前需签订风险承诺，如未能达到预期病员量或者因调查失误导致设备闲置、低效运转，将进行适当处置，同时对设备的处置过程进行监督、检查。 | 儿童医院：是 正骨医院：是 晋江市医院：是
35 | 三（四）2 | 内控管理制度建设和监管方面 | 医疗机构内控管理制度未建立健全。 | 市三院、市儿童医院、市正骨医院、晋江市医院 | 三是供应商遴选和动态管理不规范。市三院、市正骨医院、市儿童医院未对医用耗材供应目录定期调整事项作相关规定，对纳入供应目录的医用耗材实际未明确级别进行管理；市儿童医院2021-2023年医用耗材、设备、药品供应商共304家，经关联查询，其中受到行政处罚2家，更改名称6家，注销2家，实际未及时调整更新供应商目录。晋江市医院2021年遴选省阳光平台挂网耗材压力传感器的供应商，由福建众邦药业有限公司中选，后发现该供应商非平台配送商，即直接指定华润东大（福建）医药有限公司为中选供应商，未重新进行遴选。 | 非计量金额 | 儿童医院：加强医用耗材的规范管理： 1.重新修订《医用耗材采购及管理制度（试行）》，完善耗材内控制度，对医用耗材供应目录定期调整事项进行细化管理，通过信息系统对供应商进行管理和调整。 2.于2024年将院内供应目录内产品分批进行招标并签订采购协议后同步更新供应商。 3.对出现供应商无法配送或者注销的情况，将重新进行遴选招标。 4.加快医用耗材精细化管理系统的建设，2024年4月29日下午，医院已通过泉州市卫生健康委员会组织5位专家对该项目《可研暨初设（含概算）》的评审。同时加快建设进度，尽早建设到位并投入使用，切实发挥信息系统在医院耗材管理中的作用。 三院：2024年5月13日已完成修订完善《泉州市第三医院医用耗材管理制度》（泉三院〔2024〕28号），对医用耗材供应目录根据临床使用情况定期调整，对纳入供应目录的医用耗材明确级别进行分级管理。 正骨医院：1.组织召开医用耗材管理专题会议，充分发挥医用耗材管理委员会职能；制定院内医用耗材供应目录，目录内产品进行相应级别管理； 2.修订完善医用耗材采购、使用管理相关制度，明确医用耗材遴选方式、产品目录调整频次，强化UDI系统在高值耗材管理层面应用。 3.通过信息化手段强化医用耗材管理，拟上线SPD医用耗材管理平台，细化医用耗材产品质量把控、供应商证照资质管理等闭环管理。 4.定期召开医用耗材管理委员会，对使用数量、使用金额大的重点耗材进行重点监控、点评。 晋江市医院：一是建立健全遴选方案：1.重新完善详细的医用耗材遴选标准和流程，明确遴选的目标、范围、方法和步骤；2.设立专项遴选小组，负责具体执行遴选工作，并确保遴选的公正性和透明度。二是加强供应商资质审核：1.对参加遴选的供应商进行严格的资质审核，确保供应商具备相应的资质和能力；2.在遴选过程中，加强遴选前相关资料的核对、核查流程，对供应商的资质、信誉、产品质量、售后服务等进行全面评估；3.优先选择平台内的配送商，确保供应链的可靠性和稳定性。三是加强遴选过程监督：1.对遴选过程进行全程监督，确保遴选的公正性和合法性；2.公开遴选结果，接受社会监督，对遴选过程中出现的问题及时处理和纠正。四是加强内部培训：对参与遴选工作的相关人员进行培训，提高其业务能力和廉洁自律意识。五是完善医用耗材供应目录动态管理制度1.明确耗材供应目录的调整周期；2.制定详细的条则原则。 | 儿童医院：2024年7月13日前，其中，信息系统需2025年5月前建设完成。 三院：2024年6月30日前 正骨医院：2024年6月30日前 晋江市医院：2024年6月30日前 | 立行立改 | 儿童医院：1、2024年6月25日《泉州市妇幼保健院儿童医院关于修订<医用耗材采购及管理制度(试行)>的通知》（泉儿医[2024]37号）已出台，制度中“三、医用耗材遴选与采购”中对供应目录定期调整事项进行细化管理进行了规范。 2、2024年6月院内供应目录内产品已发布意向公告 3、加速推进医用耗材精细化管理系统建设，医院联合项目组于7月30日开展对本项目建设方案的专委会论证。8月6日，医院邀请5名外院专家对本项目的建设方案进行评审论证与优化；8月26日，项目建设方案经院长办公会与党委会研究讨论，采用公开招标的方式在福建省政府采购平台进行招标采购；10月18日，医院委托泉州市大汇招标代理有限公司于福建省政府采购网发布了招标公告,于11月11日开标。 三院：2024年5月13日已完成修订完善《泉州市第三医院医用耗材管理制度》（泉三院〔2024〕28号），制度中规定对医用耗材供应目录根据临床使用情况定期调整，对纳入供应目录的医用耗材明确级别进行分级管理。 正骨医院：1.6月11日红头文发布《关于印发<泉州市正骨医院医疗设备采购管理制度><泉州市正骨医院医用耗材采购管理制度>的通知》（泉正骨〔2024〕41号）；2.6月21日已组织召开医用耗材管理委员会，制定耗材供应目录，遴选方式、重点耗材点评等。3.6月22日提交《医用耗材信息化管理软件SPD》的研发需求，并进入开发流程 晋江市医院：一是重新修订完善高值耗材遴选方案，在对耗材遴选标准、遴选流程以及资质审核等进行细化的同时，将生产商变更配送商的情形纳入管理范围，实行转配送申报备案制；二是完善医用耗材供应目录动态管理制度，对动态调整周期、内容以及原则作出规定。 | 儿童医院：否（其中信息化建设，完成时限为2025年5月前） 三院：是 正骨医院：是 晋江市医院：是